## V Retention 5 jährlicher Regen
Ergänzung Baubeschreibung
Tagwasser Bemessungstabelle für die Berechnung der Volumen für ein Rückehaltebauwerk (Retention)
Berechnung auf ein 5-jähriges 15 min Regenereignis. Berechnung gemäß Vorgaben der OIB und Önorm in Zusammenarbeitet mit der Wasserwirtschaft des Landes Vlbg
Gemäß eine aktuellen Empfehlung der Abt Wasserwirtschaft sollte der Rückhalt eines 5-jährlichen Regens mit 268 l/s.ha Intensität für 15 Min sichergestellt werden. Für 100 m² abflusswirksame Fläche ergibt das ca 2,39 m³ Rückhaltevolumen. Der Drosselabfluss ist mit 15 l/s.ha zu bemessen. Dies entspricht für 100 m² Fläche ca 0,15 l/s und wäre bei kleinen Drosselwassermengen mittels Drossel einzurichten - > In der Regel ergibt sich ein Drosselquerschnitt von 20 mm.
Aufgrund der steigenden Regenereignisse in Bezug auf Anzahl und Menge gilt prinzipell (Stand der Technik) , dass Tagwässer nur mehr verzögert in Bäche und Kanäle abgeleitet werden dürfen!
Mit diesem Berechnungsformular kann einfach die erforderlichen Volumen der Anlagen berechnet werden.
Die | grauen | Felder ausfüllen und die entsprechenden Flächen in m² eintragen
Objektadresse:
Bauwerber:
Bauverfahren:
GstNr.: |  |  | Größe: |  | m²
Gebäude Bauwerk |  |  | Abflussbeiwert | Fläche | red. Fläche
Bauteil |  |  |  | m² | m²
Schrägdach (Dachfläche incl. Vordach)
| Metall, Glas, Faserzement |  | 0.95 |  | 0
| Ziegel, Dachpappe |  | 0.9 |  | 0
Flachdach (Dachfläche incl. Vordach)
| mit Folie |  | 0.95 |  | 0
| mit Kiesauflage |  | 0.7 |  | 0
| humusiert < 10 cm |  | 0.5 |  | 0
| humusiert ab 10 cm |  | 0.3 |  | 0
überbaute Fläche gemäß Kanalordnung: |  |  |  | 0 | 0
Ableitung in Ortskanal (SW-, RW-Kanal, Straßenentwässerung, öffentlicher Bach) |  |  | Fläche in ha | 0 | 0
Erforderliches Retentionsvolumen für einen Drossel- oder Sickerschacht:
Gebäude | V Dachflächen = |  | -0.009 |  | m³
befestigte Flächen wie Straßen, Plätze, Parkflächen ua |  |  | Abflussbeiwert
Bauteil |  | Kürzel
| Asphalt, Beton | A | 0.9 |  | 0
| Pflaster mit dichten Fugen | PdiF | 0.75 |  | 0
| fester Kiesbelag | K | 0.6 |  | 0
| Pflaster mit offenen Fugen | PoF | 0.5 |  | 0
| Schotterrasen | SR | 0.3 |  | 0
| Sickersteine | SiS | 0.2 |  | 0
| Rasengittersteine | RaGi | 0.15 |  | 0
befestigte Fläche gemäß Kanalordnung |  |  |  | 0 | 0
davon Ableitung in Ortskanal (SW-, RW-Kanal, Straßenentwässerung, öffentlicher Bach) |  |  | Fläche in ha | 0 | 0
Erforderliches Retentionsvolumen für einen Drossel- oder Sickerschacht:
| V befestigte Flächen = |  | -0.009 |  | m³
Wiese, Rasen | 0 | m²
gesamt erforderliches Retentionsvolumen für einen Drossel- oder Sickerschacht:
| V gesamt = |  | -0.018 |  | m³
Anlage zur Berechnung: |  | Kanalplan
In diesem sind die gesamten Leitungsführungen (Trinkwasseranschluss, Schmutzwasser- und alle Dachwasserleitungen, Drainageleitungen) und Einbauten (insbesondere Schächte, Mulden, Rinnen, Sickerschächte, Retentionsanlagen ua) mit der ausgeführten Dimensionierung wie Material, Querschnitte, Volumina, Tiefen darzustellen. Bei den befestigten Flächen sind Materialisierung und Neigungen mit den Flächen einzutragen. Es muss klar erkennbar sein, wo bzw. wie die Niederschlagswässer dieser Flächen abgeleitet werden. Sollte eine reine Versickerung geplant sein, sind die Anlagen und deren Größe nach geologischen Verhältnissen zu berechnen.
für die Richtigkeit |  | Stempel
Berechnung und Planverfasser Hauskanalisation
|  |  | , am | 2024-02-26